最新设计弱电设计规范标准

设计应该遵循以下国家及地区行业规范标准 (更新日期2010年12月)

- 《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2007）

- 《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2007）

- 《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》GB／T50311-2000

- 《有线电视广播技术规范》（GY/T106-1999）

- 《有线电视系统工程技术规范》（GB50200-94）

- 《有线电视网络工程施工及验收规范》GY_5073-2005

- 《有线数字电视系统技术要求和测量方法》GYT_221-2006_

- 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-2005

- 《会议电视系统工程验收规范》YD5033-2004

- 《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2004）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394-2007）

- 《入侵报警系统技术要求》GA/T368—2001

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396-2007）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2004）

- 《电子信息系统机房施工及验收规范》GB_50462-2008

- 《电子计算机房设计规范》（GB50174-2007）

- 《智能建筑工程验收规范》（GB 50339-2003）

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》（ GB50303-2002）

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

- 《民用建筑设计通则》GB50352-2005

- 《最新工程建设国家标准与工程建设强制性条文应用技术手册》 2008

- 《通信管道与通道工程设计规范》（GB 50373-2006）

- 《通信管道工程施工及验收规范》（GB 50374-2006）

- 《厅堂扩声系统设计规范》（GB 50371-2006）

- 《电气工程施工质量验收规范试验方法》（GB50303-2002）

- 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98)

- 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

- 《建筑设计防火规范》GB50016—2006

- 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994(2000)

- 《LED显示屏通用规范》（SJ/T11141-1997）

- 《锅炉房设计规定》（GB50041-96）

- 《商用建筑线缆标准》( EIA／TIA—568A)

- 《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2003)

- 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》（GB50169-2006）

- 《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002

- 《低压配电设计规范》（GB50054-95）

- 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-97）

- 《信息技术设备包括电气设备的安全》（GB4943-2001）

- 《30MHz~1GHz声音和电视信号电缆分配系统》GB6510-84

- 《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371-2006）

- 《视频显示系统工程技术规范》（GB50464-2008）

- 《综合医院建筑设计规范》（2004版修编征求意见稿）

其他有关国家和行业现行的设计、施工与验收规范、标准。