楼宇自控系统

	《智能建筑工程建设标准－山东省标准》DBJ14-S5-2004

	《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

	《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

	《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

	《低压配电设计规范》 GB 50054-95

	《分散型控制系统工程设计规定》HG/T 20573-95

	《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ-93-86

	《电力建设施工及验收技术规范（热工仪表及控制装置篇）SDF 279-90

	《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ 131-90

	《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

	《采暖、通风与空气调节设计规范》 ( GBJ19-87)

	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

	《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

	《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

	《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

	《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96

	《欧洲电工标准》EN50090

	《建筑工程施工质量验收统一标准》       (GB50300)

	《建筑电气安装工程施工质量验收规范》    (GB50306)

	《智能建筑工程质量验收规范》               (GB50339-2003)

	《建筑物智能化系统验收标准》DB  31/219.1-1998

	《低压配电设计规范》GB50054-95

# 程控交换机系统

《智能建筑设计标准》（GB/T0314-2000）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T 16-92）

《工业企业通信设计规范》（GBJ/42-81）

《商业建筑电信通道及空间标准》（ANSI/TIA/EIA 569-A）

《商业建筑电信基础结构及管理标准》（ANSI/TIA/EIA 606）

《通信系统机房设计》（GBKJ-90）

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/181-1998）

酒店门锁方案

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50306

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑物智能化系统验收标准》DB31/219.1-1998

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

综合布线

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2000）

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/181-1998）

《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》（GB/T50311-2000）

《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》（GB/T50312-2000）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-92）

《商用建筑综合布线设计标准》（EIA/TIA-568B）

《国际综合布线系统标准》（ISO/IEC11801）

《商业建筑电信通道及空间标准》（ANSI/TIA/EIA569-A）

《商业建筑电信基础结构及管理标准》（ANSI/TIA/EIA 606）

《商业建筑电信布线接地及连接标准》（ANSI/TIA/EIA 607）

《UTP布线系统现场测试标准》（ANST/TIA/EIA TSB-67）

《集中式光纤布线系统标准》（ANSI/TIA/EIA TSB-72）

《六类布线标准》（TIA/EIA-568B.2-1）

保安报警系统

《智能建筑设计标准》JB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《防盗报警控制系统通用技术条件》GB12633-90

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94

《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB02198-94

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663-90

《火灾自动报警系统设计规范》GB50166-9

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

《30MHz～1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》 GB6510-86

《工业企业通信设计规范》GBJ42-81

《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87

《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB 32/181-1998

《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB 32/365-1999

《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB 32/366-1999

### 门禁系统

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92

《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94；

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94；

《防盗安全门通用技术条件》GB17565/1998

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998

《无障碍设施设计标准》DEJ08-103-2003；

《防盗报警器通用技术条件》GB12663-90；

《中国金融集成电路（IC）卡规范》

### 无线巡更系统

《智能建筑设计标准》JB/T50314-2000

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

### 智能一卡通系统

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92

《安全防范工程费用概预算编制办法》GA/T70-94；

《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94；

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74-94；

《防盗安全门通用技术条件》GB17565/1998

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998

《无障碍设施设计标准》DEJ08-103-2003；

《防盗报警器通用技术条件》GB12663-90；

《中国金融集成电路（IC）卡规范》

### 智能停车库管理系统

《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

《智能建筑工程质量验收规范》GB 500339-2003

《电子计算机机房设计规范》YD 5003-94

《电磁辐射防护规定》GB 8702-88

《环境电磁波卫生标准》GB 9175

《中国金融集成电路（IC）卡规范》

《识别卡无触点集成电路卡接近式卡第4部分：传输协议》GB9175-88

《识别卡物理特性（idt ISO7810-1985）》ISO/IEC 14443.4-200

《识别卡测试规范（idt ISO/IEC 10373.1和10373.2）》GB	8702-88

《识别卡无触点集成电路卡接近式卡第4部分：传输协议》GB	9175-88

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB 32/181-1998

《江苏省建筑智能化系统工程检测规程》DB 32/365-1999

《江苏省建筑智能化系统工程实施及验收规范》DB 32/366-1999

### PAS

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2003）

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50045-95）（2005年版）

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》（DB32/181-1998）

《高层民用建筑设计防火规范》（GBJ45－82）

《建筑设计防火规范》（GBJ16－37）

《火灾自动报警设计规范》（GBJ116－88）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/16－92）

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GBJ50166－92）

《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116－98）

其他适用于本系统的现行有关国家规范和国家标准、江苏省及苏州市有关规范要求等

### 会议系统

《智能建筑设计标准》GB/T50134-2000

《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-1995

《会议系统电及音频性能要求》GB／T15381

《厅堂扩声系统的声学特性指标》GYJ-25-86

《歌舞厅扩声系统的声学特性指标和测量方法》WH0301-93

《声系统设备一般术语解释和计算方法》GBl2060-89

《声系统设备互连的优选配接值》GB／T 14947

《视听系统设备互连用连接器的应用》GB／T 15644

《视听、视频和电视系统中设备互连的优选配接值》GB／T 15859

《视听、视频和电视设备及系统一般术语解释》GB9002-1996

《电声学术语》SJ／T 10444

《客观评价厅堂语言可懂度的“RASTI”法》GB／T14476

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》 DB32/181-1998

### 计算机网络系统及无线局域网系统

10Base-T以太网协议 IEEE802.3；

100Base-T快速以太网协议IEEE802.3u；

1000Base-X千兆位以太网协议IEEE802.3z；

10GBase 万兆以太网协议IEEE802.3ae；

POE以太供电协议IEEE802.3af；

以太网干路协议IEEE802.1Q；

简单网管协议SNMP；

电子计算机场地通用规范 GB/T2887-2000；

电磁兼容规范 EMC EN55022 EN55024；

中国强制性3C认证；

RFC 2328 OSPF v2路由协议；

RFC 3768 VRRP 路由热备协议。

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000；

《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DB32/181-1998；

### 客房智能控制系统

(1)水、电、暖、建筑和弱电图纸；

(2)国家相关的标准和规范：

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑工程项目管理规范》GB/T50326-2001

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001

《电气装置安装工程施工及验收标准》GB/50258-96

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50306

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《建筑物智能化系统验收标准》DB31/219.1-1998

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

### 机房工程

- 《江苏省建筑智能化系统工程设计标准》DG32/181-1998

- 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93

- 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000

- 《计算机场地技术条件》GB2887-97

- 《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650

- 《计算站场地安全技术》GB9361-88

- 《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T3003-93

- 《通信系统机房设计》GBJK-90

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

- 《民用建筑电线电缆防火设计规程》GB50174-93

- 《高层民用建筑防火设计规范》GB50045-95

- 《防静电工程技术规程》DGJ08-83-2000

- 《防静电工程技术规程》DGJ08-83-2000

- 《建筑电气安装工程施质量验收规范》GB50303-2002

- 《低压配电设计规范》GB50054-95

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-92

- 《电力建设施工及验收技术规范》SDJ 279-90

- 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》 GB50259-1996

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92

- 《建设物防雷设计规范》GB50057-94

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

- 《通风与空调工程及验收规范》GB50243-2002

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

- 《智能建筑设计标准》GB/T50134-2000

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

### 综合管路系统

《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2003；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002；

《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ 300-88；

《建筑电气安装工程质量评定标准》GBJ 303-88；

《电力建设验收及技术规范》SDJ 279-90；

《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312-2000；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50618-92；

《电力工程电缆设计规范》GB 50217-9；

《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-91

### 卫星及有线电视系统

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92

《30MHz～1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》 GB6510-86

《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94

《电视和声音信号的电缆分配系统》GB/T 6510-1996

《CATV行业标准》GY/T121-1995

《有线电视系统物理发泡聚乙稀绝缘同轴电缆入网技术条件和测量方法》  GY/T135-1998